## Sheet1
医学生物安全 | 运输高致病性病原微生物菌（毒）种或者样本，应当由不少于（）的专人护送，并采取相应的防护措施。 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | B
安全通识 | 负载处于工作状态时，可以插、拔、接电气线路。 | 正确 | 错误 |  |  | B
安全通识 | 接线时，要用合格的电源线，电源插头、插座。电源线接头要用绝缘胶布包好。 | 正确 | 错误 |  |  | A
安全通识 | 大型仪器使用中，应注意仪器设备的接地、电磁辐射、网络等安全事项，避免事故发生。 | 正确 | 错误 |  |  | A
安全通识 | 实验室内的电线、开关、灯头、插头、插座等一切电器用具，要经常检查是否完好，有无漏电、潮湿、霉烂等情况。一旦有问题应立即报修。 | 正确 | 错误 |  |  | A
安全通识 | 可以用潮湿的手碰开关、电线和电器。 | 正确 | 错误 |  |  | B
安全通识 | 当手、脚或身体沾湿或站在潮湿的地板上时，切勿启动电源开关和触摸电气用具。 | 正确 | 错误 |  |  | A
安全通识 | 对于触电事故，应立即切断电源或用有绝缘性能的木棍棒挑开和隔绝电流，如果触电者的衣服干燥，又没有紧缠住身上，可以用一只手抓住他的衣服，拉离带电体；但救护人不得接触触电者的皮肤，也不能抓他的鞋 | 正确 | 错误 |  |  | A
安全通识 | 进行电气维修必须先关掉电源,在设置告知牌后，方可进行。 | 正确 | 错误 |  |  | B
安全通识 | 电源插座附近不应堆放易燃物等杂物。 | 正确 | 错误 |  |  | A
安全通识 | 移动某些非固定安装的电气设备时(如电风扇，照明灯)，可以不必切断电源。 | 正确 | 错误 |  |  | A
安全通识 | 任何电气设备在未验明无电时，一律认为有电，不能盲目触及。 | 正确 | 错误 |  |  | A
安全通识 | 使用电气设备时可以用两眼插头代替三眼插头。 | 正确 | 错误 |  |  | B
安全通识 | 一定强度的电场，磁场，电磁场都可能对人有损害。 | 正确 | 错误 |  |  | A
安全通识 | 计算机使用完毕后，应将显示器的电源关闭，以避免电源接通，产生瞬间的冲击电流。 | 正确 | 错误 |  |  | A
安全通识 | 触电事故是因电流流过人体而造成的。 | 正确 | 错误 |  |  | A
安全通识 | 各院系要加强对剧毒、有害、特殊化学药品的管理，建立严格的领取、发放、登记和主管领导审批制度。 | 正确 | 错误 |  |  | A
安全通识 | 为方便进出专人管理的设备房间，可自行配制钥匙。 | 正确 | 错误 |  |  | B
安全通识 | 实验结束后，应该打扫卫生、整理或运走废弃的试样或物品。 | 正确 | 错误 |  |  | A
安全通识 | 实验室应保持整洁有序，不准喧哗、打闹、抽烟。 | 正确 | 错误 |  |  | A
安全通识 | 学生进入实验室学习、工作前应接受安全教育、培训，并通过考核。 | 正确 | 错误 |  |  | A
安全通识 | 进入化学、化工、生物、医学类实验室，可以不穿实验服。 | 正确 | 错误 |  |  | B
安全通识 | 实验结束后，要关闭设备，断开电源，并将有关实验用品整理好。 | 正确 | 错误 |  |  | A
安全通识 | 从事特种作业（如电工、焊工、辐射、病原微生物等）的人员，必须接受相关的专业培训，通过考核并持有相应的资质证书才能上岗。 | 正确 | 错误 |  |  | A
安全通识 | 节假日或假期在实验室做实验必须经导师批准，并报院系备案。 | 正确 | 错误 |  |  | A
安全通识 | 实验室内可以堆放个人物品。 | 正确 | 错误 |  |  | B
消防安全 | 万一发生电气火灾首先应该采取的第一条措施是（） | 打电话报警 | 切断电源 | 扑灭明火 | 求援 | B
安全通识 | 造成触电事故的因素是（） | 电流流过人体 | 电压 | 电场 | 磁场 | A
安全通识 | 电线插座损坏时既不美观也不方便工作并造成 | 吸潮漏电 | 空气开关跳闸 | 触电伤害 | 以上都是 | D
安全通识 | 感染动物实验完成后动物尸体及废弃物转移出特殊实验室前应采取哪种方法处理（） | 药水浸泡 | 高压灭菌 | 深埋 | 焚烧 | B
安全通识 | 实验室各种管理规章制度应该（） | 上墙或便于取阅的地方 | 存放在档案柜中 | 由相关人员集中保管 | 保存在计算机内 | A
安全通识 | 使用办公自动化设备时应当遵守下列规定（） | 得在没有保密措施的传真机、计算机上传输或者处理涉及国家 秘密的信息 | 使用计算机信息网络国际联网传输信息不得涉及国家秘密 | 未经原确定密级的国家机关、单位批准不得复制国家秘密的信息不得使用手机、无线话筒传达涉及国家秘密的信息 | 以上都是 | D
安全通识 | 学校对危险化学废物的处理的工作原则是（） | 自行处理 | 分类收集、定点存放、专人管理、集中处理 | 当作生活垃圾处理 | 以上都不对 | B
消防安全 | 由于行为人的过失引起火灾造成严重后果危害公共安全的行为构成（） | 纵火罪 | 失火罪 | 玩忽职守罪 | 重大责任事故罪 | B
安全通识 | 对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所必须（） | 设置危险废物识别标志 | 设置生活垃圾识别标志 | 不用设置识别标志 |  | A
安全通识 | 实验室安全管理实行哪种管理（） | 校、院系、实验室三级管理 | 校、院系两级管理 | 院系、实验室两级管理 | 实验事自行管理 | A
安全通识 | 化学药品存放室要有防盗设施保持通风试剂存放应（） | 按不同类别分类存放 | 大量危险化学品存放在实验室 | 可以存放在走廊上 |  | A
安全通识 | 实验室内（）。 | 使用闸刀开关、木质配电板和花线 | 自己随意接、拉电线 | 固定电源插座未经允许不得拆装、改线 |  | C
安全通识 | 实验室、办公室等用电场所如需增加电器设备以下说法正确的是（） | 老师自行改装 | 须经学校有关部门批准并由学校指派电工安装 | 学生可以私自改接 |  | B
安全通识 | 为避免误食有毒的化学药品以下说法正确的是（） | 可把食物、食具带进化验室 | 在实验室内可吃口香糖 | 使用化学药品后须先洗净双手方能进食 | 实验室内可以吸烟 | C
安全通识 | 对实验室安全检查的重点是（） | 可燃易燃性、可传染性、放射性物质、有毒物质的使用和存放 | 清除污染和废弃物处置情况 | 规章制度的建立和执行情况 | 以上都是 | D
机械建筑安全 | 在使用设备时如果发现设备工作异常怎么办（） | 停机并报告相关负责人员 | 关机走人 | 继续使用、注意观察 | 停机自行维修 | A
安全通识 | 诱发安全事故的原因是（） | 设备的不安全状态和人的不安全行为 | 不良的工作环境 | 劳动组织管理的缺陷 | 以上都是 | D
安全通识 | 师生进入实验室工作一定要搞清楚等位置有异常情况要关闭相应的总开关。 | 日光灯开关、水槽、通风橱 | 电源总开关、水源总开关 | 通风设备开关、多媒体开关、计算机开关 |  | B
安全通识 | 实验室生物安全防护的内容包括（） | 安全设备、个体防护装置和措施 | 严格的管理制度和标准化的操作程序和规程 | 实验室的特殊设计和建设要求 | 以上都是 | D
消防安全 | 干粉灭火器适用于（） | 电器起火 | 可燃气体起火 | 有机溶剂起火 | 以上都是 | D
消防安全 | 被火困在室内,如何逃生（） | 跳楼 | 到窗口或阳台挥动物品求救、用床单或绳子拴在室内牢固处下到下一层逃生 | 躲到床下,等待救援 | 打开门 冲出去 | B
消防安全 | 扑救易燃液体火灾时应用那种方法（） | 用灭火器 | 用水泼 | 扑打 | 以上都可以 | A
消防安全 | 使用灭火器扑救火灾时要对准火焰的什么部位喷射 | 上部 | 中部 | 根部 | 中上部 | C
消防安全 | 实验室电器设备所引起的火灾，应（） | 用水灭火 | 用二氧化碳或干粉灭火器灭火 | 用泡沫灭火器灭火 |  | B
安全通识 | 用过的废洗液应如何处理？ | 可直接倒入下水道 | 作为废液交相关部门统一处理 | 可以用来洗厕所 | 随意处置 | B
安全通识 | 不得带着实验防护手套开门、翻阅书籍、使用电脑。 | 正确 | 错误 |  |  | A
安全通识 | 实验中遇到严重割伤，可在伤口上部10cm处用沙布扎紧，减慢流血，并立即送医院。 | 正确 | 错误 |  |  | A
安全通识 | 离开实验室时，实验服不得穿着外出，必须脱下并留在实验室内，更不能携带回家。 | 正确 | 错误 |  |  | A
安全通识 | 大型仪器使用中，应注意仪器设备的接地、电磁辐射、网络等安全事项，避免事故发生。 | 正确 | 错误 |  |  | A
安全通识 | 使用过的实验服脱下后，不得与日常衣服放在一起，也不得放在洁净区域。 | 正确 | 错误 |  |  | A
安全通识 | 实验室门口应挂上写有安全责任人的姓名和联系方式的牌子。 | 正确 | 错误 |  |  | A
安全通识 | 夏季天气热时可以在实验室内穿露有脚趾的鞋。 | 正确 | 错误 |  |  | B
安全通识 | 任何单位和个人不得在电子公告系统、聊天室、网络新闻组上发布、谈论和传播国家秘密信息。 | 正确 | 错误 |  |  | A
安全通识 | 实验室钥匙不得私自配置或给他人使用。钥匙的配发、管理由谁负责？ | 实验室主任 | 指导教师 | 学生 |  | A
安全通识 | 身上着火，最好的做法是： | 就地打滚或用水冲 | 奔跑 | 大声呼救 | 边跑边脱衣服 | A
安全通识 | 实验大楼因出现火情发生浓烟已穿入实验室内时，以下哪种行为是正确的？ | 沿地面匍匐前进，当逃到门口时，不要站立开门 | 打开实验室门后不用随手关门 | 从楼上向楼下外逃时可以乘电梯 |  | A
安全通识 | 采取适当的措施，使燃烧因缺乏或隔绝氧气而熄灭，这种方法称作: | 窒息灭火法 | 隔离灭火法 | 冷却灭火法 |  | A
电气安全 | 电气线路发生火灾的原因最可能是（） | 导线接触不良 | 线路短路保护未动作 | 电气误操作 | 线路发生倒杆事故 | B
电气安全 | 保险丝和空气开关可以有效地防止电气火灾。 | 正确 | 错误 |  |  | A
电气安全 | 误吸入煤气等有毒气体时，应立即在室外呼吸新鲜空气。 | 正确 | 错误 |  |  | A
电气安全 | 易燃、易爆气体和助燃气体（氧气等）的钢瓶不得混放在一起，并应远离热源和火源，保持通风。 | 正确 | 错误 |  |  | A
电气安全 | 电分强电和弱电，弱电开关等元件不能用在强电电路。 | 正确 | 错误 |  |  | A
电气安全 | 电气设备发生火灾时，应注意：1、电气设备可能带电，可能发生触电事故；2、某些电气设备充有大量的油，可能发生喷油甚至爆炸。 | 正确 | 错误 |  |  | A
电气安全 | 打开含有高压变压器或电容器的电子仪器的盖子是危险的。 | 正确 | 错误 |  |  | A
电气安全 | 各种电源是否有电，可用试电笔检验。 | 正确 | 错误 |  |  | B
电气安全 | 在有电阻、电容、电感的电路中，电源电压是几十伏，电容或电感的电压可以是： | 几十伏 | 不超过电源电压 | 超过百伏 | 不会触死人 | C
电气安全 | 电气设备的外壳应有什么防护措施? | 无 | 保护性接地 | 防锈漆 | 绝缘 | D
电气安全 | 使用电气设备时，由于维护不及时，当什么进入时可导致短路事故？ | 导电粉尘或纤维 | 强光辐射 | 高温环境 | 潮气 | A
电气安全 | 漏电保护器对下例哪种情况不起作用？ | 单手碰到带电体 | 人体碰到带电设备 | 双手碰到两相电线（此时人体作为负载，已触电） | 人体碰到漏电机壳 | C
电气安全 | 对于高压电容器，实验结束后或闲置时，如何处理最合适？ | 电极接地 | 双电极短接（串接合适电阻进行放电） | 双电极接地 | 不处理 | B
电气安全 | 测量绝缘电阻可用： | 万用表 | 兆欧表 | 示波器 | 电笔 | B
电气安全 | 万用表电阻档可测量绝缘电阻。 | 正确 | 错误 |  |  | B
电气安全 | 电路谐振时，电容的电压可以是电源电压的几倍。 | 正确 | 错误
电气安全 | 因实验需要，仪器设备可以随便拆装。 | 正确 | 错误 |  |  | B
电气安全 | 工作地点相对湿度大于75%时，属于什么环境？ | 危险、易触电 | 不危险 | 一般 | 特殊 | A
电气安全 | 单相三芯线电缆中的红线代表什么？ | 零线 | 火线 | 地线 | 不明确 | B
化学品安全 | 具有下列哪些性质的化学品属于化学危险品( ) | 爆炸 | 易燃、腐蚀、放射性 | 毒害 | 以上都是 | D
化学品安全 | 实验废弃物应分类存放，及时送学校废弃物中转站，最后由学校联系有资质的公司进行处理。 | 正确 | 错误 |  |  | A
化学品安全 | 溅入口中已下咽的毒物，应根据毒物的性质服解毒剂，并立即送医院。 | 正确 | 错误 |  |  | A
化学品安全 | 因吸入少量氯气、溴蒸气而中毒，可用碳酸氢钠溶液漱口，不可进行人工呼吸。 | 正确 | 错误 |  |  | A
化学品安全 | 如遇呼吸道吸进有毒气体、蒸气、烟雾而引起呼吸系统中毒时，应立即将病人移至室外空气新鲜的地方，解开衣领，使之温暖和安静，切勿随便进行人工呼吸。 | 正确 | 错误 |  |  | A
化学品安全 | 液体和固体实验废弃物不需分开放置。 | 正确 | 错误 |  |  | B
化学品安全 | 对常用的又是易制毒的试剂，应： | 放在试剂架上 | 放在抽屉里，并由专人管理 | 锁在实验室的试剂柜中，并由专人管理 |  | C
化学品安全 | 回流和加热时，液体量不能超过烧瓶容量的： | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 4/5 | B
化学品安全 | 过期的、不知名的固体化学药品可自行处理。 | 正确 | 错误 |  |  | B
化学品安全 | 领取剧毒物品时，需双人领用 | 正确 | 错误 |  |  | A
机械建筑安全 | 使用LES双向加载岩体开挖模拟试验机时，在试验或校力过程中如有紧急情况发生，应立即按下“急停“按钮。() | 正确 | 错误 |  |  | A
机械建筑安全 | 锻造过程中，不要站立在容易飞出火星和锻件毛边的地方。 | 正确 | 错误 |  |  | A
机械建筑安全 | 在使用手电钻、电砂轮等手持电动工具时，为保证安全，应该装设漏电保护器。 | 正确 | 错误 |  |  | A
机械建筑安全 | 锻造过程中，身体不得接触尚未冷却透的锻件。 | 正确 | 错误 |  |  | A
机械建筑安全 | 手工锻造时思想要集中，掌钳者必须夹牢和放稳工件，并控制锤击方向。 | 正确 | 错误 |  |  | A
机械建筑安全 | 电火花机床开机后可以触摸两电极。 | 正确 | 错误 |  |  | B
机械建筑安全 | 在冲压过程中，装卸工件时，应注意什么事项？ | 脚应离开踏杆 | 脚可以一直搭在踏杆上，只要不用力 | 脚可以时而踩在踏杆，时而离开踏杆 | 不用注意 | A
机械建筑安全 | 使用车床切削工件时要先锁紧： | 尾座 | 尾座套筒 | 刀架 | 螺母 | C
机械建筑安全 | 数控车床在车削加工时必须： | 关上防护门 | 不必关上防护门 | 根据需要可关也可开 | 关闭电源 | A
特种设备安全 | 学校对特种设备安全的检查或抽查内容没有的是（） | 特种设备操作规程和执行情况 | 特种设备负责人和使用人员落实情况 | 特种设备技术档案建立情况 | 特种设备及其部件的形状完好情况 | D
特种设备安全 | 特种作业中发生事故，将导致重大的（）伤害或设备损失 | 人身 | 经济 | 物质 | 工具 | A
特种设备安全 | 职业道德是指从事一定职业的人们在劳动中所应遵循的（）规范 | 标准 | 准则 | 行为 | 约束 | C
特种设备安全 | 特种设备安全工作应当坚持（）、综合治理的原则。①.安全第一②.预防为主③.节能环保④.监督管理 | ②③④ | ①②③ | ①②③④ | ①②④ | B
特种设备安全 | （）是特种设备最基本的检验方法，通常在采用其他检验方法之前进行，是进一步检验的基础。 | 宏观检查 | 直观检查 | 量具检查 | 无损检测 | B
特种设备安全 | 安全阀是一种（）装置。 | 计量 | 连锁 | 报警 | 泄压 | D
特种设备安全 | 只有经过（）合格的气瓶才可以继续使用。 | 外观检查 | 音响检查 | 内部检查 | 水压试验 | D
特种设备安全 | 存放气瓶的库房，相对湿度应控制在（）％以下 | 50 | 60 | 70 | 80 | D
特种设备安全 | 气瓶使用中，其周围（）m范围内不得进行有明火或可能产生火花的作业。 | 3 | 5 | 10 | 15 | C
特种设备安全 | 永久气体气瓶的最高使用温度为（）℃。 | 20 | 40 | 60 | 80 | C
特种设备安全 | 承压类特种设备耐压试验的目的主要是检验设备的（）。 | 密封性能 | 力学性能 | 抗冲击能力 | 承压能力 | D
消防安全 | 《中华人民共和国消防法》规定：消防工作贯彻（ ）的方针，坚持专门机关与群众相结合的原则，实行防火安全责任制。 | 谁主管、谁负责 | 以防为主，以消为辅 | 预防为主，防消结合 |  | C
消防安全 | 实验室发生非火灾类事故，应立即报告单位负责人和学校保卫处，设立警戒区并撤离无关人员，以减轻潜在危害。 | 正确 | 错误 |  |  | A
消防安全 | 实验室一旦发生起火，不要惊慌失措，应利用消防器材，采取有效措施控制、扑灭火灾。 | 正确 | 错误 |  |  | A
消防安全 | 电气设备着火时，可以用水扑灭。 | 正确 | 错误 |  |  | B
消防安全 | 燃烧必须具备可燃物、助燃物和点火源三大条件，缺一不可。因此，可以采取尽量隔离的方式来防止实验室火灾的发生。 | 正确 | 错误 |  |  | A
消防安全 | 我国消防宣传活动日是每年的 | 11月9日 | 1月19日 | 9月11日 | 9月10日 | A
消防安全 | 我国消防工作的方针是： | 群防群治 | 遏制种特大火灾 | 预防为主，防消结合 |  | C
消防安全 | 当遇到火灾时，要迅速向（ ）逃生。 | 着火相反的方向 | 人员多的方向 | 安全出口的方向 |  | C
消防安全 | 火灾中对人员威胁最大的是（ ）。 | 火 | 烟气 | 可燃物 |  | B
消防安全 | 储存可燃物资仓库的管理，必须执行国家有关（ ） | 消防安全 | 物资安全 | 劳动安全 |  | A
消防安全 | 在室外灭火时，应站在什么位置? | 上风 | 下风 | 随便哪里 |  | A
消防安全 | 泡沫灭火器不能用于扑救 （ ）火灾。 | 塑料 | 汽油 | 金属钠 |  | C
医学生物安全 | 氰化钾、氰化钠、丙烯腈等是剧毒品，进入人体50毫克即可致死，与皮肤接触经伤口进入人体，即可引起严重中毒。 | 正确 | 错误 |  |  | A
医学生物安全 | 如遇呼吸道吸进有毒气体、蒸气、烟雾而引起呼吸系统中毒时，应立即将病人移至室外空气新鲜的地方，解开衣领，使之温暖和安静，切勿随便进行人工呼吸。 | 正确 | 错误 |  |  | A
医学生物安全 | 中毒事故中救护人员进入现场，应先抢救中毒者，再采取措施切断毒物来源。 | 正确 | 错误 |  |  | B
医学生物安全 | 液体和固体实验废弃物不需分开放置。 | 正确 | 错误 |  |  | B
医学生物安全 | 回流和加热时，液体量不能超过烧瓶容量的： | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 4/5 | B